## Checklist
NIS2-checklist voor de technische dienst in de maakindustrie
Cyberbeveiligingswet, in werking 15 augustus 2026. Zelftoets, geen compliancegarantie: u vult hem in en u ondertekent hem zelf.
# | Onderwerp | Wat de wet vraagt | Wat u concreet doet | Waarmee u het aantoont | Status | Wie | Datum | Notities
1 | OT-assets in kaart | Zorgplicht: risicoanalyse en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (art. 21 Cbw). | Registreer PLC's, HMI's, SCADA, frequentieregelaars en sensoren, met firmwareversie, IP-adres en fysieke locatie. Let op: agent-based IT-discovery ziet niets op Profibus of Modbus, en een actieve scan kan een oude PLC platleggen. | Assetlijst met datum, en de methode waarmee hij is opgebouwd.
2 | Netwerksegmentatie | Zorgplicht: beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (art. 21 Cbw). | Scheid kantoor-IT van productie-OT, met een DMZ ertussen en gescheiden wifi. Bepaal vooraf waar je de knip legt op een lijn die 24 uur per dag draait. | Netwerktekening met zones, en de datum van de laatste wijziging.
3 | Toegang en minimale rechten | Zorgplicht: toegangsbeleid en beheer van bedrijfsmiddelen (art. 21 Cbw). | Standaardwachtwoorden vervangen, meervoudige authenticatie waar het kan, en rolgebaseerde toegang. Inventariseer de gedeelde accounts op de lijn: die zijn de praktijk, niet de uitzondering. | Overzicht van accounts en rollen, plus wat er gebeurt als iemand uit dienst gaat.
4 | Leverancierstoegang op afstand | Zorgplicht: beveiliging van de toeleveringsketen (art. 21 Cbw). Valt uw opdrachtgever onder de wet, dan moet hij u hierop toetsen (art. 10 lid 2 Cbb). | Laat externe monteurs binnen via uw eigen VPN of jumphost. Verbied ongecontroleerde eigen tooling. Leg vast welke leverancier wanneer verbinding maakte. | Lijst van leveranciers met toegang, de route die zij gebruiken, en logging.
5 | Back-up en herstel, echt getest | Zorgplicht: bedrijfscontinuiteit en back-upbeheer (art. 21 Cbw). | Offline back-up van PLC-programma's en HMI-projecten. Test elk kwartaal een herstel op reservehardware. Een back-up die nooit is teruggezet is een aanname, geen maatregel. | Testverslag van de laatste herstelproef, met datum en uitkomst.
6 | Incidentafhandeling en melden | Meldplicht (art. 25 tot en met 30 Cbw). Let op de termijnen: vroegtijdige waarschuwing binnen 24 uur, volledige melding binnen 72 uur. | Maak een fysieke actiekaart voor als de systemen plat liggen, met een papieren contactlijst. Bepaal vooraf wie er belt, en of een productiestop door storing een meldplichtig incident is. | Actiekaart, contactlijst, en het logboek van de laatste oefening.
7 | LOTO met fotobewijs per energiebron | Geen NIS2-eis, wel arbeidsveiligheid. Staat hier omdat dezelfde discipline en dezelfde bewijsvoering telt. | Foto van elk geplaatst slot, per energiebron. Geen foto betekent geen volgende stap. | Foto's gekoppeld aan de werkorder.
8 | USB en fysieke toegang | Zorgplicht: beveiliging van bedrijfsmiddelen en fysieke beveiliging (art. 21 Cbw). | USB-poorten op HMI's blokkeren of registreren. Schakelkasten op slot met een sleutelplan. | Sleutelplan en het beleid voor gegevensdragers.
9 | Patchen op basis van risico | Zorgplicht: kwetsbaarhedenbeheer en onderhoud van systemen (art. 21 Cbw). | Volg de kwetsbaarheidsmeldingen voor uw merken. Patch tijdens geplande stops. Kan een systeem niet gepatcht worden omdat de leverancier het verbiedt of de certificering vervalt, leg dan vast welke compenserende maatregel u in plaats daarvan neemt. Dat is het antwoord dat de meeste vragenlijsten niet verwachten en dat u wel moet geven. | Patchoverzicht, en per uitzondering de onderbouwing en de compenserende maatregel.
10 | Bewustzijn op de werkvloer | Zorgplicht: cyberhygiene en opleiding (art. 21 Cbw). Voor bestuurders geldt daarnaast een kennis- en certificaatplicht (art. 24 Cbw). | Zet cybersecurity op de toolbox. Behandel social engineering en gevonden USB-sticks. Bestuurders moeten binnen twee jaar een trainingscertificaat kunnen tonen. | Presentielijsten en de certificaten van de bestuursleden.
11 | Monitoring en afwijkingen | Zorgplicht: detectie en beoordeling van de effectiviteit van maatregelen (art. 21 Cbw). | Signaleer onverklaarbaar verkeer naar buiten en waarschuw bij uploads naar een PLC. Zonder punt 1 werkt dit niet: je kunt geen afwijking zien zonder normaalbeeld. | Voorbeelden van gegenereerde meldingen en wat ermee is gedaan.
12 | Aantoonbare registratie van wat er gebeurde | Zorgplicht en meldplicht (art. 21 en art. 25 tot en met 30 Cbw). Een melding vraagt om feiten met tijdstippen. | Leg per handeling vast wie wat wanneer deed, op een manier die achteraf niet stil te wijzigen is. Zorg dat u het kunt exporteren voor de toezichthouder. | Export van het logboek over een gekozen periode.
RaconSoft, raconsoft.nl/nis2-compliance-checklist. De wetsverwijzingen zijn gecontroleerd tegen de tekst van de Cyberbeveiligingswet (Staatsblad 2026, 187). Deze lijst helpt u het gesprek voeren en uw situatie vastleggen. Of u aan de wet voldoet, bepaalt u zelf of uw adviseur.